| 表 1：宿马园区污水处理厂药剂询价/报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 药剂名称 | 规格、质量 | 供应商名称 |
| 1 | 次氯酸钠 | 颜色 ：浅黄色； 有效氯(以CL计) ≧10%； 游离碱(以NaOH计)质量分数 0.1-1.0； 铁(以Fe计)质量分数≦0.005% | 蚌埠金坤化工有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽华裕科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州祎麒化工有限公司 |
|  |  |  | 宿州市悦翔商贸有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
| 2 | 醋酸钠 | 外观:均质液态； 有效COD≥20万 mg/L； 氨氮≤500 mg/L； 总磷≤5mg/L； 水不溶物≤0.03%； 氯化物≤0.03%； 游离碱≤0.03% 乙酸钠含量≥25% | 安徽众维化轻有限公司 |
|  |  |  | 江苏福厚环保科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽华裕科技有限公司 |
|  |  |  | 河南付恒生物科技有限公司 |
| 3 | 氢氧化钠 | 固态 片状，含量99% | 上海卫宇化工科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽华裕科技有限公司 |
|  |  |  | 宿州市悦翔商贸有限公司 |
|  |  |  | 宿州市中悦商贸有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
| 4 | 液氧 | 氧气纯度99.5% 露点（一个标准大气压）≤-60℃ 供气压力0.3-0.5Mpa 供气温度5-30℃ 固液颗粒≤0.05μm 残油含量≤0.005㎎/m³ 总碳氢化物（CH4）≤15ml/m³ | 盈德气体（上海）有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |

| 表 2：濉溪第二污水处理厂、刘桥厂药剂询价/报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 药剂名称 | 规格、质量 | 供应商名称 |
| 1 | 次氯酸钠 （液态） | 颜色 ：浅黄色； 有效氯(以CL计) ≧10%； 游离碱(以NaOH计)质量分数 0.1-1.0； 铁(以Fe计)质量分数≦0.005% | 蚌埠金坤化工有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽华裕科技有限公司 |
|  |  |  | 宿州市悦翔商贸有限公司 |
|  |  |  | 安徽科凌沃特水处理技术有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
| 2 | 聚合氯化铝（固态） | 国标，一等品 氧化铝(AL203)的质量分数≧ 28.0%； 盐基度（%） 40-90； 水不溶物的质量分数/% ≦1.0； pH（1%水溶液) 3.5-5.0； 砷(As)的质量分数/% ≦ 0.0002； 铅(Pb)的质量分数/% ≦ 0.001； 镉(Cd)的质量分数/%≦ 0.0002； 汞(Hg)的质量分数/%≦ 0.00001； 六价铬(Cr+6)的质量分数/%≦ 0.0005 | 上海卫宇化工科技有限公司 |
|  |  |  | 宿州市中悦商贸有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 山东春泉环境科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽康越环保科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽科凌沃特水处理技术有限公司 |
| 3 | 液氧 | 氧气纯度≥99.5% 露点（一个标准大气压）≤-60℃ 供气压力0.3-0.5Mpa 供气温度5-30℃ 固液颗粒≤0.05μm 残油含量≤0.005㎎/m³ 总碳氢化物（CH4）≤15ml/m³ | 盈德气体（上海）有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
| 4 | 浓硫酸 | 外观：均质液态； 浓度50%，密度1.395 g/cm³； | 安徽华裕科技有限公司 |
|  |  |  | 宿州市中悦商贸有限公司 |
| 5 | 双氧水 （液态） | 外观：均质液态； 浓度27.5%，密度1.1 g/cm³； | 宿州市中悦商贸有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
| 6 | 氢氧化钠 （液态） | 外观：均质液态； 浓度30%，相对密度2.130，熔点318.4℃，沸点1390℃； | 徐州祎麒化工有限公司 |
|  |  |  | 蚌埠金坤化工有限公司 |
|  |  |  | 上海卫宇化工科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽华裕科技有限公司 |
|  |  |  | 宿州市悦翔商贸有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
| 7 | 硫酸亚铁 （固态） | 含量：90%，浅蓝绿色单斜晶体，密度1.898g/cm3 | 山东春泉环境科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 江苏福厚环保科技有限公司 |
|  |  |  | 宿州市中悦商贸有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
| 8 | 聚合硫酸铁（固态） 乡镇污水站 | 全铁质量分数≧21.0% 盐基度8-16% PH(1%水溶液)2.0-3.0 不溶物的质量分数≤0.5% 参照GB/T14591-2006标准执行 | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽康越环保科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽华裕科技有限公司 |
|  |  |  | 宿州市中悦商贸有限公司 |
| 9 | 次氯酸钠（固态） 乡镇污水站 | 颜色 ：浅黄色； 有效氯(以CL计) ≧60%； | 安徽华裕科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
| 10 | 醋酸钠（固态） 乡镇污水站 | 纯度：≥58%（三水合物） 氯化物（Cl⁻）：≤0.05% 硫酸盐（SO₄²⁻）：≤0.05% 重金属（以Pb计）：≤0.002% 铁（Fe）：≤0.003% pH值（5%水溶液）：8.0-9.5 | 安徽康越环保科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽华裕科技有限公司 |
|  |  |  | 宿州市中悦商贸有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |

| 表 3：宿州市经济开发区污水处理厂药剂询价/报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 药剂名称 | 规格、质量 | 供应商名称 |
| 1 | 次氯酸钠 | 颜色 浅黄色 有效氯(以CL计) ≧10% 质量分数 游离碱(以NaOH计)0.1-1.0 铁(以Fe计)≦0.005% | 蚌埠金坤化工有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽华裕科技有限公司 |
|  |  |  | 宿州市悦翔商贸有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 徐州祎麒化工有限公司 |
| 2 | 三氯化铁 | 外观 红棕色溶液 氯化铁（Fe3+），% ≥ 13.0 氯化亚铁（Fe2+)，% ≤ 0.10 水不溶物，% ≤0.50 游离酸，% ≤0.40 砷(As)，%≤ 0.0008 铅(Pb)，%≤ 0.003 | 安徽华裕科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 宿州市悦翔商贸有限公司 |
| 3 | 氧化钙 | 氧化钙含量≥85% 水分≤0.75% 目数≥150目 密度≥0.8kg/l 有效活菌数≥10亿/g 杂菌数≦2% | 宿州市中悦商贸有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 上海卫宇化工科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽华裕科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽省山琛建材有限公司 |
| 4 | 复合菌 | 有效活菌数≥10亿/g 杂菌数≦2% | 广州绵源环境技术有限公司 |
| 5 | 柠檬酸 | 无色或白色站晶状颗粒或粉末：无臭，味极酸；在干燥空气中略有风化。 含量(%) 99.5-100.5 ； 水分(%) 7.5～9.0 ； 易炭化物 ≦1.0 ； 硫酸灰分(%) <0.05 ； 氯化物(%) <0.005 ； 硫酸盐(%) ≦0.015 ； 草酸盐(%) ≦0.01 ； 钙监(%) ≦0.02 ； 总砷(mg/kg) ≦1.0 ； 总铅(mgkg) ≦0.5 | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 上海卫宇化工科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽华裕科技有限公司 |
|  |  |  | 宿州市中悦商贸有限公司 |
| 6 | 液碱 | 净水罐装有效含量≥50% | 宿州市中悦商贸有限公司 |
|  |  |  | 安徽华裕科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
| 7 | 液碱 | 净水罐装有效含量≥30% | 宿州市悦翔商贸有限公司 |
|  |  |  | 徐州祎麒化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽华裕科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 宿州市中悦商贸有限公司 |
| 8 | 液氧 | 氧气纯度99.5% 露点（一个标准大气压）≤-60℃ 供气压力0.3-0.5Mpa 供气温度5-30℃ 固液颗粒≤0.05μm 残油含量≤0.005㎎/m³ 总碳氢化物（CH4）≤15ml/m³ | 盈德气体（上海）有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
| 9 | 浓硫酸 | 浓度≥98% | 安徽华裕科技有限公司 |
|  |  |  | 宿州市中悦商贸有限公司 |
|  |  |  | 徐州祎麒化工有限公司 |

| 表 4：当涂县第三污水处理厂药剂询价/报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 药剂名称 | 规格、质量 | 供应商名称 |
| 1 | 复合碳源 | 外观：淡黄色透明液体； 有效COD：≧20万mg/L； | 江苏福厚环保科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 江苏金山新材料科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
|  |  |  | 马鞍山市四诺环保科技有限公司 |
| 2 | 聚合铝铁 | 氧化铝含量≥8%，氧化铁含量≥2%，盐基度>40%，PH 3.5-5 | 马鞍山健鼎化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽华裕科技有限公司 |
|  |  |  | 马鞍山市鸿宇物贸有限公司 |
|  |  |  | 上海卫宇化工科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽康越环保科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽科凌沃特水处理技术有限公司 |
| 3 | 三氯化铁 | 外观 红棕色溶液 氯化铁（FeCL3），% ≥ 35.0 氯化亚铁（FeCL2)，% ≤ 0.10 水不溶物，% ≤0.50 游离酸，% ≤0.40 砷(As)，%≤ 0.0008 铅(Pb)，%≤ 0.003 | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 马鞍山市鸿宇物贸有限公司 |
| 4 | 石灰 | 氧化钙含量≥85% 水分≥0.75% 目数≥150目 | 马鞍山市鸿宇物贸有限公司 |
| 5 | 次氯酸钠 | 颜色:浅黄色;有效氯(以 CL 计)≥10%;游离碱(以Na0H 计)质量分数 0.1-1.0;铁(以Fe 计)质量分数≤0.005% | 马鞍山市鸿宇物贸有限公司 |
|  |  |  | 上海卫宇化工科技有限公司 |
| 6 | 工业面粉 | 外观：白色粉末状固体颗粒 含量≥55.56% 水分：≤15.6 含砂量：≤0.08 | 马鞍山市鸿宇物贸有限公司 |
| 7 | 液氧 | 氧气纯度 99.5%，露点(一个标准大气压)<-60℃，供气压力 0.3-0.5Mpa，供气温度 5-30℃，固液颗粒≤0.05μm ，残油含量≤0.005 吨/m，总碳氢化物(CH4)≤15ml/m' | 安徽众维化轻有限公司 |
|  |  |  | 马鞍山市鸿宇物贸有限公司 |

| 表 5：渭南市华州区第二污水处理厂药剂询价/报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 药剂名称 | 规格、质量 | 供应商名称 |
| 1 | 次氯酸钠 | 颜色 ：浅黄色； 有效氯(以CL计) ≧10%； 游离碱(以NaOH计)质量分数 0.1-1.0； 铁(以Fe计)质量分数≦0.005% | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 西安益维普泰环保股份有限公司 |
|  |  |  | 陕西北水环保科技有限公司 |
| 2 | 葡萄糖（液态） | 外观：淡黄色液体； cod含量≥30万； pH 4.0-6.5。 | 河南付恒生物科技有限公司 |
| 3 | 除磷剂（液态） | 外观：黄绿色液体 氢氧化铝含量≥7.5%; 密度：≥1.05g/ml 不溶物质量分数：≤1.0 PH值：2.0～5.0不溶物质量分数：≤1.0 PH值：2.0～5.0 | 西安益维普泰环保股份有限公司 |
|  |  |  | 陕西北水环保科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
| 4 | 阳离子聚丙烯酰胺 | 固含量≥88％ 阳离子度≥40％ 丙烯酰胺单体含量≤0.1％：溶解时间≤60min: 筛余物(1.00mm筛网≤5％：筛余物(180μm筛网≤85％： 水不溶物≤0.3％： 氯化物含量≤0.05％： 硫酸盐含量≤0.05％： 参照GB/T31246-2014标准执 行 | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
| 5 | 三氯化铁 | 外观 红棕色溶液 氯化铁（FeCL3），% ≥ 35.0 氯化亚铁（FeCL2)，% ≤ 0.10 水不溶物，% ≤0.50 游离酸，% ≤0.40 砷(As)，%≤ 0.0008 铅(Pb)，%≤ 0.003 | 西安益维普泰环保股份有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 陕西北水环保科技有限公司 |
| 6 | 氧化钙 | 氧化钙含量≥85% 水分≤0.75% 目数≥150目 | 西安益维普泰环保股份有限公司 |
|  |  |  | 陕西北水环保科技有限公司 |

| 表 6：宿马园区汴南污水处理厂药剂询价/报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 药剂名称 | 规格、质量 | 供应商名称 |
| 1 | 次氯酸钠 （液态） | 颜色 ：浅黄色； 有效氯(以CL计) ≧10%； 游离碱(以NaOH计)质量分数 0.1-1.0； 铁(以Fe计)质量分数≦0.005% | 安徽华裕科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 宿州市悦翔商贸有限公司 |
| 2 | 阴离子聚丙烯酰胺 （固态） | 固含量≥90%； 丙烯酰胺单体含量≤0.02%；溶解时间≤60min； 筛余物（1.00mm筛网≤2%；筛余物（180μm筛网≤88%；水不溶物≤0.3%； 氯化物含量≤0.5%； 硫酸盐含量≤1%； 参照GB/T17514-2017标准执行 | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽华裕科技有限公司 |
|  |  |  | 上海卫宇化工科技有限公司 |
|  |  |  | 江苏福厚环保科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
| 3 | 阳离子聚丙烯酰胺 （固态） | 固含量≥88%； 丙烯酰胺单体含量≤0.1%； 溶解时间≤60min； 筛余物（1.00mm筛网≤5%；筛余物（180μm筛网≤85%；水不溶物≤0.3%； 氯化物含量≤0.05%； 硫酸盐含量≤0.05%； 参照GB/T31246-2014标准执行 | 安徽华裕科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
|  |  |  | 上海卫宇化工科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽康越环保科技有限公司 |
| 4 | 聚合硫酸铁 （液态） | 外观：红褐色液体； 全铁质量分数≧11.0%; 还原性物质（以Fe2+计）的质量分数≦ 0.1%; 盐基度5.0%～20.0%; pH值（10g/L水溶液）1.5～3.0; 密度（20℃）≧1.45g/cm3; 不溶物的质量分数≦0.3% 。 参照GB/T14591-2016标准执行 | 安徽华裕科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽康越环保科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 宿州市中悦商贸有限公司 |
|  |  |  | 上海卫宇化工科技有限公司 |
| 5 | 醋酸钠 （液态） | 外观：无色至淡黄色液体； 有效COD：≧20万mg/L； 乙酸钠含量：≥25%； 水不溶物：≦0.03%； 氯化物：≦0.03% ； 游离碱：≦0.03%； | 安徽众维化轻有限公司 |
|  |  |  | 安徽华裕科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 沁阳市凯源生物科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽康越环保科技有限公司 |
| 6 | 氢氧化钠 (固态) | 片状，含量99% | 上海卫宇化工科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽华裕科技有限公司 |
|  |  |  | 宿州市悦翔商贸有限公司 |
|  |  |  | 宿州市中悦商贸有限公司 |
| 7 | 食品级葡萄糖 | 食品级； 水分含量≤2%； 硫酸灰分≤0.25%； 氯化物≤0.01%； | 上海卫宇化工科技有限公司 |
|  |  |  | 宿州市中悦商贸有限公司 |
|  |  |  | 安徽华裕科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 宿州市悦翔商贸有限公司 |

| 表 7：怀远经济开发区第二污水处理厂药剂询价/报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 药剂名称 | 规格、质量 | 供应商名称 |
| 1 | 次氯酸钠 | 颜色 浅黄色 有效氯(以CL计) ≧10% 质量分数 游离碱(以NaOH计) 0.1-1.0 铁(以Fe计)≦0.005% | 蚌埠金坤化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽华裕科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
| 2 | 液氧 | 氧气纯度≥99.5% 露点（一个标准大气压）≤-60℃ 供气压力0.3-0.5Mpa 供气温度5-30℃ 固液颗粒≤0.05μm 残油含量≤0.005㎎/m³ 总碳氢化物（CH4）≤15ml/m³ | 盈德气体（上海）有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
| 3 | 液态碳源 | 外观:无色至淡黄色液体 有效COD:≥20万mg/L; 有效BOD：≥12万mg/L; 水不溶物:≤0.03%; 氯化物:≤0.03%; 游离碱:≤0.03%; 氨氮≤5mg/L; 总氮≤10mg/L; 总磷≤0.5mg/L; | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽康越环保科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
|  |  |  | 江苏福厚环保科技有限公司 |
|  |  |  | 沁阳市凯源生物科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽华裕科技有限公司 |
| 4 | 液碱 | 含量≥32% | 安徽华裕科技有限公司 |

| 表 8：庐江县高新区配套污水处理工程EPCO项目药剂询价/报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 药剂名称 | 规格、质量 | 供应商名称 |
| 1 | 液碱 （液态） | 外观：均质液态； 浓度32%，相对密度2.130，熔点318.4℃，沸点1390℃； | 上海卫宇化工科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽华裕科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
| 2 | 工业级无水CaCl2 （固态） | 外观白色或稍带黄色粉色的固体； 含量(CaCl2) ≥90.0%， 总碱金属氯化物(以NaCl计)≤7.0%， 总镁(以MgCl2计)≤0.5%， 碱度[以Ca(OH)2计]≤0.4%， 水不溶物≤0.3%； | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽科凌沃特水处理技术有限公司 |
| 3 | 阳离子聚丙烯酰胺 （固态） | 相对分子质量，离子度25； M≧1000万；固含量≥88%； 丙烯酰胺单体含量≤0.1%； 溶解时间≤60min； 筛余物（1.40mm筛网≤5%）； 筛余物（180μm筛网≥85%）； 水不溶物≤0.3%； 氯化物含量≤0.05%； 硫酸盐含量≤0.05%； 参照GB/T31246-2014标准执行 | 安徽华裕科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽康越环保科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
|  |  |  | 安徽科凌沃特水处理技术有限公司 |
|  |  |  | 马鞍山市四诺环保科技有限公司 |
| 4 | 聚合氯化铝 | 外观：淡黄色液体； Al2O3含量/%：≥10%； pH值：3.5-5.0； 水不溶物质量分数：≤0.4； 盐基度：40-95%； 执行标准：GB15892-2009； | 安徽科凌沃特水处理技术有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 马鞍山健鼎化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽华裕科技有限公司 |
| 5 | 阴离子聚丙烯酰胺 （固态） | 外观：白色颗粒粉剂； 固含量：89%； 残单：≤0.05%； 溶解时间：＜60min； 分子量:15百万； | 安徽众维化轻有限公司 |
|  |  |  | 安徽华裕科技有限公司 |
|  |  |  | 江苏福厚环保科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽康越环保科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽科凌沃特水处理技术有限公司 |
| 6 | 复合碳源（液态） | 外观：淡黄色透明液体； 乙酸钠含量：≥20% 水不溶物：≤0.006% pH值：7.0-8.0； 相对密度：1.13-1.15； | 马鞍山市四诺环保科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 沁阳市凯源生物科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |

| 表 9：宿州绿农污水处理站药剂询价/报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 药剂名称 | 规格、质量 | 供应商名称 |
| 1 | 阴离子聚丙烯酰胺 （固态） | 固含量≥90%； 丙烯酰胺单体含量≤0.02%； 溶解时间≤60min； 筛余物1.00mm筛网≤2%； 筛余物180μm筛网≤88%； 水不溶物≤0.3%； 氯化物含量≤0.5%； 硫酸盐含量≤1%； 参照GB/T17514-2017标准执行 | 上海卫宇化工科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽华裕科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
|  |  |  | 江苏福厚环保科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽康越环保科技有限公司 |
| 2 | 阳离子聚丙烯酰胺 （固态） | 固含量≥88%； 丙烯酰胺单体含量≤0.1%； 溶解时间≤60min； 筛余物1.00mm筛网≤5%； 筛余物180μm筛网≤85%； 水不溶物≤0.3%； 氯化物含量≤0.05%； 硫酸盐含量≤0.05%； 参照GB/T31246-2014标准执行 | 安徽华裕科技有限公司 |
|  |  |  | 上海卫宇化工科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽康越环保科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
|  |  |  | 安徽科凌沃特水处理技术有限公司 |
| 3 | 聚合硫酸铁 （液态） | 外观：红褐色液体； 全铁质量分数≧11.0%; 还原性物质（以Fe2+计）的质量分数≦ 0.1%; 盐基度5.0%～20.0%; pH值（10g/L水溶液）1.5～3.0; 密度（20℃）≧1.45g/cm3; 不溶物的质量分数≦0.3%; 参照GB/T14591-2016标准执行 | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 上海卫宇化工科技有限公司 |
|  |  |  | 宿州市中悦商贸有限公司 |
|  |  |  | 安徽华裕科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州祎麒化工有限公司 |
| 4 | PAC（固态） | 国标，一等品； 氧化铝(AL203)的质量分数≧ 28.0%；盐基度(%)40-90； 水不溶物的质量分数/% ≦1.0； pH(1%水溶液)3.5-5.0； 砷(As)的质量分数/%≦ 0.0002； 铅(Pb)的质量分数/%≦ 0.001； 镉(Cd)的质量分数/%≦ 0.0002； 汞(Hg)的质量分数/%≦ 0.00001； 六价铬(Cr+6)的质量分数/%≦ 0.0005 | 安徽康越环保科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽科凌沃特水处理技术有限公司 |
|  |  |  | 上海卫宇化工科技有限公司 |
|  |  |  | 宿州市悦翔商贸有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 宿州市中悦商贸有限公司 |
| 5 | 氢氧化钠 (固态) | 片状，含量99% | 上海卫宇化工科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽华裕科技有限公司 |
|  |  |  | 宿州市悦翔商贸有限公司 |
|  |  |  | 宿州市中悦商贸有限公司 |

| 表 10：郑蒲港运维项目药剂询价/报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 药剂名称 | 规格、质量 | 供应商名称 |
| 1 | 氢氧化钠（固态） | 氢氧化钠≥99% | 马鞍山市鸿宇物贸有限公司 |
| 2 | 阴离子聚丙烯酰胺（固态） | 国标，分子量≥1600万； 水解度≥25%； 固含量≥90%； 溶解时间≤60min； 水不溶物≤0.3% | 上海卫宇化工科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
|  |  |  | 江苏福厚环保科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽康越环保科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽科凌沃特水处理技术有限公司 |
| 3 | 阳离子聚丙烯酰胺（固态） | 固含量≥88%； 丙烯酰胺单体含量≤0.1%； 溶解时间≤60min； 筛余物（1.00mm筛网≤5%；筛余物（180μm筛网≤85%；水不溶物≤0.3%； 氯化物含量≤0.05%； 硫酸盐含量≤0.05%； 参照GB/T31246-2014标准执行 | 上海卫宇化工科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽康越环保科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
|  |  |  | 安徽科凌沃特水处理技术有限公司 |
|  |  |  | 马鞍山市鸿宇物贸有限公司 |
| 4 | 消泡剂 | 乳白色粘稠液体，粘度800-1500mpa.s | 马鞍山市鸿宇物贸有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
| 5 | 聚合氯化铝（固态） | 氯化铝≥28% | 安徽康越环保科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽科凌沃特水处理技术有限公司 |
|  |  |  | 马鞍山市鸿宇物贸有限公司 |
|  |  |  | 上海卫宇化工科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
| 6 | 氢氧化钠（液体） | 外观:均质液态;浓度 50%，相对密度2.130，熔点318.4℃，沸点1390℃; | 马鞍山市鸿宇物贸有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |